PROPOSTA TÉCNICA E COMERCIAL

{subtitulo}

{clienteTitulo}

| CLIENTE | {clienteNome} |
| --- | --- |
| LOCAL DO SERVIÇO | {localServico} |
| OBJETO | {objeto} |
| CONCESSIONÁRIA | {concessionaria} |
| REFERÊNCIA GTA | {referencia} |
| DATA DE EMISSÃO | {dataEmissao} |
| VALIDADE | {validade} |
| PRAZO DE EXECUÇÃO | {prazoExecucao} |
| FORMA DE PAGAMENTO | {formaPagamento} |

GTA Energia Ltda  |  CNPJ: 59.214.861/0001-15  |  (62) 9 9457-1802

1   OBJETO DA PROPOSTA

{textoObjeto}

O projeto contemplará todas as etapas necessárias à concepção técnica completa da subestação — levantamento de campo, dimensionamento, projeto executivo conforme padrão construtivo da Equatorial Goiás, memorial descritivo, memorial de cálculo, diagrama unifilar e demais peças gráficas — bem como o acompanhamento do processo de aprovação junto à Equatorial Goiás.

ℹ  Escopo exclusivo de projeto: Esta proposta contempla exclusivamente a elaboração e aprovação do Projeto Elétrico da Subestação. A execução física (aquisição e instalação dos equipamentos, obras civis e comissionamento) não está inclusa neste escopo e poderá ser objeto de proposta complementar pela GTA Energia Ltda.

2   DADOS TÉCNICOS DA SUBESTAÇÃO

{textoDadosIntro}

| PARÂMETRO | ESPECIFICAÇÃO |
| --- | --- |
| {#parametros}{parametro} | {valor}{/parametros} |

3   ESCOPO DETALHADO DOS SERVIÇOS

3.1  Levantamento Técnico e Diagnóstico de Campo

Visita e Coleta de Dados:

- Visita técnica à {nomeLocal} para levantamento das cargas elétricas instaladas e demanda prevista (potências, fatores de demanda e fator de potência), subsidiando o dimensionamento correto da subestação de {potencia};

- Verificação do ponto de conexão disponível na rede de distribuição {tensaoMT} da Equatorial Goiás e da viabilidade técnica de atendimento;

- Definição do local de implantação do cubículo de subestação na fazenda, considerando requisitos de acesso, segurança, distâncias de proteção e facilidade de operação e manutenção;

- Levantamento das condições do terreno para dimensionamento da malha de aterramento;

- Registro fotográfico do local e das condicionantes de campo relevantes ao projeto.

3.2  Projeto do Cubículo de Média Tensão

Entrada em Média Tensão:

- Projeto do sistema de entrada em média tensão: ramal subterrâneo ou aéreo (conforme viabilidade técnica e padrão da Equatorial Goiás para zona rural), com especificação do cabo, dimensionamento e tipo de ligação ao ramal existente da concessionária;

- Projeto da célula de entrada do cubículo: chave seccionadora de MT (tipo faca ou rotativa), indicadores de presença de tensão e demais acessórios de segurança operacional;

- Projeto da proteção primária: disjuntor de MT ou fusíveis de MT de acordo com o padrão adotado pela Equatorial Goiás para subestações abrigadas de consumidores rurais de grande porte;

- Especificação e posicionamento dos para-raios de distribuição (ZnO, 15 kV) para proteção da subestação contra sobretensões atmosféricas e de manobra.

Transformador de Potência:

- Especificação técnica completa do transformador de potência — {potencia}, {tensaoMT} / 380-220 V, Dyn11, a óleo mineral, ONAN, com eficiência Nível A (Inmetro) — incluindo requisitos de ensaio conforme ABNT NBR 5356 e certificação INMETRO obrigatória;

- Definição da posição, base, ancoragem e distâncias de segurança do transformador dentro do cubículo, conforme NBR 14039 e normas da Equatorial Goiás.

Célula de Medição:

- Projeto do sistema de medição em média tensão, conforme padrão de medição da Equatorial Goiás para consumidores do Grupo A4 — incluindo especificação dos transformadores de corrente (TCs) e transformadores de potencial (TPs), caixa de medição, medidor eletrônico de energia e demais requisitos da concessionária;

- Diagrama de ligação do sistema de medição e definição do cubículo de medição.

Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT):

- Projeto do Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT), dimensionado para a corrente nominal do secundário do transformador de {potencia} (In ≈ {correnteBT}), com especificação do barramento, disjuntor geral de caixa moldada de alta capacidade de interrupção, dispositivos de proteção dos circuitos derivados e demais componentes;

- Definição do sistema de barramento TN-S a partir do QGBT, conforme ABNT NBR 5410.

Sistema de Aterramento:

- Dimensionamento da malha de aterramento da subestação conforme ABNT NBR 15751 e padrões da Equatorial Goiás, com definição de eletrodos (hastes cobreadas), interligações em cobre nu, resistência de aterramento alvo (≤ 10 Ω para equipamentos e ≤ 5 Ω para o neutro do transformador) e estratégias de redução conforme resistividade do solo local;

- Sistema de equipotencialização do cubículo e de todos os equipamentos de MT e BT.

3.3  Documentação Técnica Entregue

Peças Gráficas e Documentos:

- Planta baixa do cubículo de subestação com disposição de todos os equipamentos, distâncias de segurança e áreas de operação, em formato DWG e PDF;

- Diagrama unifilar completo da subestação (entrada MT, medição, transformador, QGBT e circuitos derivados);

- Memorial descritivo do projeto da subestação;

- Especificação técnica do fabricante de todos os equipamentos: transformador, disjuntor MT, chaves, para-raios, TCs, TPs, medidor, QGBT e demais componentes;

- ART — Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/GO referente à elaboração do projeto elétrico da subestação.

3.4  Aprovação junto à Equatorial Goiás

- Submissão do projeto completo ao portal da Equatorial Goiás para análise técnica e aprovação;

- Acompanhamento do processo de aprovação com respostas proativas às eventuais solicitações de complementação ou adequação do projeto pela concessionária;

- Realização das revisões técnicas necessárias para atendimento das exigências da Equatorial Goiás, sem custo adicional (até 2 revisões inclusas no escopo);

- Obtenção da Autorização de Construção (AC) ou documento equivalente emitido pela Equatorial Goiás, autorizando a implantação da subestação.

4   NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS

Referências normativas: O projeto será elaborado em conformidade com as normas técnicas da Equatorial Goiás para subestações de consumidores rurais do Grupo A e com as normas brasileiras ABNT aplicáveis a projetos de subestações e instalações elétricas em média e baixa tensão.

4.1  Normas da Equatorial Goiás

- NT.00002.EQTL — Norma Técnica de Conexão em Média Tensão: critérios de conexão de consumidores do Grupo A4 ({tensaoMT});

- Norma de Projeto Construtivo de Subestações Abrigadas (Cubículo) da Equatorial Goiás: especificações de equipamentos, arranjo físico, distâncias de segurança e aterramento;

- Padrão de Medição em MT da Equatorial Goiás: especificações de TCs, TPs, caixa de medição e medidor eletrônico para consumidores Grupo A.

4.2  Normas ABNT

- ABNT NBR 14039:2005 — Instalações Elétricas de Média Tensão de 1,0 kV a 36,2 kV;

- ABNT NBR 5410:2004 — Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

- ABNT NBR 5356 — Transformadores de Potência: requisitos e ensaios;

- ABNT NBR IEC 61439-1 e 61439-2 — Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão (QGBT);

- ABNT NBR 15751 — Sistemas de Aterramento em Subestações;

- ABNT NBR 6936 — Chaves Fusíveis para Redes de Distribuição Aéreas;

- ABNT NBR 5460 — Sistemas Elétricos de Potência;

- Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 — Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica;

- NR-10 — Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

- Resolução CFE nº 218/1973 e Lei nº 5.194/1966 — Responsabilidade Técnica e ART.

5   ITENS INCLUSOS E NÃO INCLUSOS

5.1  Itens Inclusos nesta Proposta

- Visita técnica de campo à {nomeLocal} para levantamento e coleta de dados;

- Projeto completo da subestação em cubículo {potencia} / {tensaoMT} conforme padrão Equatorial Goiás;

- Diagrama unifilar e planta baixa do cubículo (formato DWG e PDF);

- Memorial descritivo;

- Especificação técnica de todos os equipamentos e lista de materiais;

- Submissão e acompanhamento do processo de aprovação junto à Equatorial Goiás (até 2 revisões inclusas);

- Emissão de ART junto ao CREA/GO referente à elaboração do projeto;

- Deslocamento da equipe técnica ao local ({cidadeLocal}).

✖  Não incluso: Execução física da subestação (aquisição e instalação de equipamentos, obras civis, comissionamento e energização); fornecimento de materiais e equipamentos; taxas cobradas diretamente pela Equatorial Goiás para aprovação e vistoria; taxa de ART do CREA/GO (responsabilidade do cliente); revisões adicionais além das 2 inclusas no escopo.

6   PROPOSTA COMERCIAL

6.1  Composição dos Serviços e Valor

| # | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | VALOR (R$) |
| --- | --- | --- |
| {#servicos}{num} | {descricao} | {valor}{/servicos} |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA SEM DESCONTO (itens 01 a 04) |  | {valorSemDesconto} |
| VALOR DO DESCONTO |  | {valorDesconto} |
| VALOR TOTAL DA PROPOSTA COM DESCONTO |  | {valorTotal} |

Valor por extenso: {valorTotalExtenso}

6.2  Condições de Pagamento

As condições de pagamento serão definidas de comum acordo entre as partes e formalizadas no Contrato de Prestação de Serviços. Sugerimos como referência:

{#pagamentos}

- {linha}

{/pagamentos}

- Formas de pagamento aceitas: PIX, TED ou depósito bancário.

7   PRAZO DE EXECUÇÃO

{textoPrazo}

| ETAPA | PRAZO | RESPONSÁVEL |
| --- | --- | --- |
| {#cronograma}{etapa} | {prazo} | {responsavel}{/cronograma} |
| PRAZO TOTAL (aprovação à entrega da AC + dossiê técnico) |  | {prazoTotal} |

ℹ  Condição: O prazo de {prazoTotal} está sujeito ao tempo de análise e aprovação da Equatorial Goiás, que pode variar conforme a fila da concessionária. Eventuais atrasos decorrentes da concessionária não são imputáveis à GTA Energia, que atuará proativamente em todo o processo.

8   RESPONSABILIDADE TÉCNICA

O projeto será elaborado e assinado por Engenheiro Eletricista com registro ativo no CREA/GO, habilitado para as atribuições pertinentes à elaboração de projetos de subestações e instalações elétricas em média tensão, nos termos da Resolução CFE nº 218/1973 e do Art. 7º da Lei nº 5.194/1966.

Será emitida ART — Anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA/GO, referente à elaboração do Projeto Elétrico da Subestação em Cubículo de {potencia} / {tensaoMT}, em conformidade com a Resolução CONFEA nº 1.025/2009 e a Lei nº 6.496/1977.

- Responsável Técnico: Gabriel Martins Santos — Engenheiro Eletricista — CREA/GO (registro ativo).

9   DADOS DA CONTRATADA

| RAZÃO SOCIAL | GTA ENERGIA LTDA |
| --- | --- |
| CNPJ | 59.214.861/0001-15 |
| ENGENHEIRO RESPONSÁVEL | Tito Alves Pereira |
| E-MAIL | contato@gtaenergia.com |
| TELEFONE / WHATSAPP | (62) 9 99235-9517 |
| CIDADE / ESTADO | Goiânia/GO |

10   CONDIÇÕES GERAIS

- Esta proposta tem validade de {validadePorExtenso} dias corridos a partir de sua data de emissão;

- A aprovação implica a assinatura de Contrato de Prestação de Serviços a ser fornecido pela Contratada;

- As revisões do projeto solicitadas pela Equatorial Goiás são inclusas no escopo (até 2 revisões); revisões adicionais decorrentes de alteração de escopo pelo cliente serão orçadas à parte;

- Taxas, tarifas e emolumentos cobrados diretamente pela Equatorial Goiás para aprovação e vistoria são de responsabilidade do cliente;

- A taxa de ART do CREA/GO é de responsabilidade do cliente;

- Fica eleito o foro da Comarca de Goiânia/GO para dirimir quaisquer litígios decorrentes desta proposta.

11   ACEITE DA PROPOSTA

Para formalizar a contratação, solicitamos que o cliente assine o campo abaixo e devolva o documento digitalizado, ou envie confirmação por e-mail acompanhada dos dados para emissão de Nota Fiscal e celebração do Contrato de Prestação de Serviços.

| CONTRATADA GTA ENERGIA LTDA CNPJ: 59.214.861/0001-15 Assinatura / Data: ____/____/______ | CONTRATANTE {clienteNomeUpper} {aceiteLocal} CPF: _______________________ Assinatura / Data: ____/____/______ |
| --- | --- |

GTA Energia Ltda

CNPJ: 59.214.861/0001-15  |  Tel.: (62) 9 9457-1802  |  Goiânia/GO